ПАМЯТКА

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ПОЖАРЕ В ШКОЛЕ

Во избежание пожара в школе категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– курить и пользоваться открытым огнем в здании школы и на ее территории;

– хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и прочие горючие жидкости, а также

химические вещества, способные к самовозгоранию;

– скапливать в помещениях и коридорах упаковочные материалы, тару и мусор;

– пользоваться электронагревательными приборами в классах и помещениях;

– загораживать выходы из помещений, проходы, пути эвакуации людей, подходы к средствам

пожаротушения и запасным выходам.

Лица, ответственные за противопожарное состояние помещений ОБЯЗАНЫ:

– строго соблюдать противопожарный режим в занимаемом помещении;

– по окончании работы производить тщательный осмотр помещения в противопожарном отношении,

после чего закрывать его и сдавать под охрану сотруднику охраны;

– в случае своего отсутствия назначать ответственного за противопожарный осмотр помещения.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

1. Немедленно сообщить о пожаре по телефону «O1», назвав адрес школы, место пожара и свою фамилию.

2. Сообщить о пожаре или других признаках горения (повышение температуры в помещении, запах гари,

задымление) администрации школы (сотруднику охраны) для принятия мер по эвакуации учащихся

(сотрудников) и материальных ценностей.

3. Приступить к тушению пожара, используя огнетушители, пожарные краны или подручные средства

(вода, песок или земля, куски плотной ткани, покрывала и т.п.).

4. Если потушить огонь не удается, закрыть окна и двери и покинуть помещение, убедившись, что в нем

никого не осталось.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ В ГОРЯЩИХ ЗДАНИЯХ:

– при тушении возгорания в горящем помещении окна и двери не открывать;

– дверь в задымленное помещение открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого

притока свежего воздуха;

– прежде чем войти в горящее помещение, облиться водой или накрыться с головой мокрым покрывалом,

пальто, куском плотной ткани;

– огнегасящие вещества направлять в места наиболее интенсивного горения, но не на пламя, а на горящую

поверхность;

– загоревшиеся занавески и другие подсобные предметы сначала сбросить на пол, а затем гасить;

– если горит вертикальная поверхность, воду подавать в верхнюю ее часть;

– горючие жидкости тушить пенообразующими составами, засыпать землей, а небольшие участки горения

можно накрыть брезентом (плотной тканью, одеждой и т.п.);

– если горит электропроводка, сначала отключить электроэнергию, а потом приступать к тушению;

– в задымленном помещении применять распыленную струю, что способствует осаждению дыма и

снижению температуры.

– при выходе из горящего помещения опасаться обрушения конструкций, провалов пола и лестничные

пролетов;

– при сильном задымлении лестничных проемов выход с верхних этажей опасен из-за возможности

отравления угарным газом, в этом случае целесообразно спасаться через окна, либо загерметизировать

помещение и ожидать пожарных;

– для защиты от угарного газа по возможности использовать средства индивидуальной защиты органов

дыхания (влажная ватно-марлевая повязка или ткань);

– при сильном задымлении двигаться пригнувшись или ползком вдоль стен, лучше действовать пáрами (в

связке), постоянно подавая голос;

– из зоны пожара выходить перпендикулярно направлению ветра;

– при возгорании одежды лечь на землю и, перекатываясь, сбить пламя (бежать не следует – это еще

больше раздует пламя);

– увидев человека в горящей одежде, набросить на него пальто, плащ, покрывало и плотно прижать. На

места ожогов наложить повязки и отправить пострадавшего в ближайший медицинский пункт.

ВНИМАНИЕ!

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом по телефону «O1»